皮肤镜参数要求

一、探头参数

1.放大倍率:20×-50×200×

2.配备一次性隔离垫，杜绝交叉感染。

二、软件功能

1.具有实时显示、冻结观察、采集、图像对比、皮肤分析、毛发分析、报告打印等功能；

2.报告格式:具有多种毛发专用报告格式，并可根据临床需要进行编辑和修改。

3.病例管理；具有病例存档、查询和关健字搜索等病例管理功能，方便快捷；

4.专业分析模块:“分法”、“七分法”、分析法等多种分析模块。

三、硬件配置

桌面一体电脑1套；

打印机1台。